ПЕРЕЧЕНЬ № 2

бесплатных услуг, оказываемых ветеранам ВОВ,

инвалидам I, II группы, многодетным семьям

| № | Вид работ |
| --- | --- |
| I. Сантехнические работы |  |
| 1 | Смена вентиля |
| 2 | Смена кронштейнов под санитарными приборами |
| 3 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов санитарных приборов |
| 4 | Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков |
| 5 | Замена кранбукса смесителя |
| 6 | Замена отсечных вентилей на разводке холодного и горячего водоснабжения |
| 7 | Наладка и регулировка систем отопления и водоснабжения с ликвидацией воздушных пробок, промывкой трубопроводов и нагревательных приборов, установленных по проекту |
| 8 | Устранение засоров подводки холодного и горячего водоснабжения |
| 9 | Устранение течи и подчеканка раструбов канализационных труб |
| 10 | Смена прокладок водоразборной арматуры |
| 11 | Уплотнение сгонов |
| 12 | Регулировка смывных бачков |
| II. Электромонтажные работы |  |
| 1 | Замена ламп освещения |
| 2 | Замена стенного или потолочного патрона |
| 3 | Ремонт переключателей на месте (с зачисткой контактов) |
| 4 | Установка выключателя, переключателя, штепсельной розетки |
| 5 | Установка электрического звонка и кнопки с прокладкой |
| 6 | Подтяжка клемм, проводов, зачистка контактов электропереключателей, подтяжка штепсельного разъема электроплиты |
| 7 | Замена автоматических выключателей электроцепи (с использованием материалов заказчика) |
| 8 | Установка электропереключателей и сигнальных ламп на плитах, установленных по проекту (с использованием материалов заказчика) |