ПЕРЕЧЕНЬ № 4

работ и услуг, оказываемых за дополнительную плату

- I. САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

| № п/п | Вид работ |  | Ед. изм. | Единичн. тариф (руб.), |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ДЕМОНТАЖ |  |  |  |  |
|  | Разборка стальных труб отопления ХВС, ГВС до 50 мм |  | м.п. | 300,00 |
|  | Демонтаж соединений для металлопластика |  | шт. | 100,00 |
|  | Демонтаж чугунных трубопроводов канализации до Ø75 мм |  | м.п. | 250,00 |
|  | Демонтаж чугунных трубопроводов канализации до Ø125 мм |  | м.п. | 350,00 |
|  | Расчеканка чугунного отвода, тройника до Ø70 мм (отдельно) |  | шт. | 500,00 |
|  | Расчеканка чугунного трубопровода канализации Ø70 мм |  | м.п. | 500,00 |
|  | Расчеканка чугунного отвода, тройника Ø123 мм (отдельно) |  | шт. | 1000,00 |
|  | Расчеканка чугунного трубопровода канализации Ø123 мм |  | шт. | 1000,00 |
|  | Демонтаж трубопроводов канализации из ПВХ до Ø50 мм |  | м.п. | 100,00 |
|  | Демонтаж трубопроводов канализации из ПВХ до Ø110 мм |  | м.п. | 150,00 |
|  | Демонтаж отводов, тройников из ПВХ Ø110 мм |  | шт. | 250,00 |
|  | Демонтаж крестовин из ПВХ |  | шт. | 500,00 |
|  | Демонтаж соединения типа «американка» |  | шт. | 150,00 |
|  | Демонтаж гибкой подводки |  | шт. | 50,00 |
|  | Демонтаж радиатора |  | шт. | 350,00 |
|  | Демонтаж терморегулятора |  | шт. | 200,00 |
|  | Демонтаж унитаза без сохранения / с сохранением |  | шт. | 350 / 500 |
|  | Демонтаж смесителя с душевой лейкой |  | шт. | 200,00 |
|  | Демонтаж смесителя («ёлочка») на гибкой подводке |  | шт. | 250,00 |
|  | Демонтаж смесителя («ёлочка») на жёсткой подводке |  | шт. | 300,00 |
|  | Демонтаж душевой кабины |  | шт. | 1700,00 |
|  | Демонтаж душевого поддона |  | шт. | 800,00 |
|  | Демонтаж душевых шторок |  | шт. | 1000,00 |
|  | Демонтаж душевого уголка |  | шт. | 1500,00 |
|  | Демонтаж душевой колонки |  | шт. | 700,00 |
|  | Демонтаж ванны (чугун) в демонтаж входит отсоединение от канализации и вынос из санузла. Стоимость выноса за пределы квартиры на договорной основе. |  | шт. | 1200,00 |
|  | Демонтаж ванны (стальной или акриловой). В демонтаж входит отсоединение от канализации и вынос из санузла. Стоимость выноса за пределы квартиры на договорной основе. |  | шт. | 1000,00 |
|  | Демонтаж обвязки под ванну пластик, медь (если отдельно от демонтажа ванной) |  | шт. | 350,00 |
|  | Демонтаж обвязки под ванну чугун (если отдельно от демонтажа ванной) |  | шт. | 1000,00 |
|  | Демонтаж подвода труб к полотенцесушителю (сталь) за один отрез трубы |  | к-т | 300,00 |
|  | Демонтаж полотенцесушителя |  | шт. | 350,00 |
|  | Демонтаж настенной раковины. В стоимость входит: демонтаж сифона, смесителя, кронштейнов. |  | шт. | 500,00 |
|  | Демонтаж раковины «тюльпан». В стоимость входит: демонтаж сифона, смесителя, кронштейнов. |  | шт. | 500,00 |
|  | Демонтаж мини-раковины. В стоимость входит: демонтаж сифона, смесителя, кронштейнов. |  | шт. | 350,00 |
|  | Демонтаж «мойдодыра». В стоимость входит: демонтаж шкафчика, раковины с кронштейнами, сифона, смесителя |  | шт. | 700,00 |
|  | Демонтаж зеркала |  | шт. | 250,00 |
|  | Демонтаж шкафчика для ванной комнаты |  | шт. | 450,00 |
|  | Демонтаж кухонной мойки |  | шт. | 500,00 |
|  | Демонтаж фильтра тонкой отчистки (магистрального) |  | шт. | 450,00 |
|  | Демонтаж системы от протечек (в зависимости от количества датчиков и коммуникаций) |  | шт. | от 1500,00 |
|  | Демонтаж фильтра питьевой воды |  | шт. | 500,00 |
|  | Демонтаж редуктора давления |  | шт. | 300,00 |
|  | Демонтаж измельчителя пищевых отходов |  | шт. | 450,00 |
|  | Демонтаж циркуляционного или повысительного насоса |  | шт. | 500,00 |
| МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |
| Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов |  |  |  |  |
|  | - водоснабжения до 50 мм |  | шт. | 3000,00 |
|  | - канализации до 123 мм |  | шт. | 3000,00 |
| Полипропиленовые системы труб до Ø32 |  |  |  |  |
|  | Одна пайка (для отводов, тройников, переходов и т.п.) отдельно от прокладки трубы |  | шт. | 250,00 |
|  | Одна пайка с зачисткой (для отводов, тройников, переходов и т.п.) отдельно от прокладки трубы |  | шт. | 350,00 |
|  | Прокладка труб с пайкой (муфт, отводов, тройников, переходов и т.п.) и установкой креплений (хомутов, опор, фиксаторов и т.п.) |  | м.п. | 400,00 |
|  | Прокладка труб с пайкой и зачисткой (отводов, переходов, тройников, муфт и т.п.) и установкой креплений (хомутов, опор, фиксаторов и т.п.) |  | м.п. | 500,00 |
|  | Установка зажимной муфты (типа GEBO) |  | шт. | 500,00 |
|  | Установка комбинированных муфт, уголков |  | шт. | 300,00 |
|  | Установка шарового пластикового крана |  | шт. | 300,00 |
|  | Установка пластикового косого сетчатого фильтра грубой очистки |  | шт. | 300,00 |
|  | Установка полипропиленовой водорозетки |  | шт. | 400,00 |
|  | Установка настенного комплекта для смесителя |  | шт. | 500,00 |
|  | Установка коллектора с пайкой подводящих муфт. Отводящие муфты считаются отдельно в зависимости от количества |  | шт. | 1250,00 |
| Металлопластиковая система труб |  |  |  |  |
|  | Установка муфт, отводов |  | шт. | 150,00 |
|  | Прокладка труб |  | м.п. | 150,00 |
|  | Установка коллектора (без отводов – считаются отдельно) |  | шт. | 950,00 |
|  | Установка настенного комплекта для смесителя |  | шт. | 400,00 |
|  | Установка тройника |  | шт. | 300,00 |
| Стальные трубы |  |  |  |  |
|  | Нарезка резьбы на стальных трубах ½ ′ |  | шт. | 350,00 |
|  | Нарезка резьбы на стальных трубах ¾ ′ |  | шт. | 400,00 |
|  | Нарезка резьбы на стальных трубах 1 ′ |  | шт. | 550,00 |
|  | Нарезка резьбы на стальных трубах 1¼ ′ |  | шт. | 600,00 |
|  | Нарезка резьбы на стальных трубах 1½ ′ |  | шт. | 650,00 |
|  | Обрезка стальных труб до 1¼ ′ |  | шт. | 150,00 |
|  | Прокладка стальных труб до 1¼ ′ (без нарезки резьбы и сварки) |  | м.п. | 170,00 |
|  | Установка уголка, муфты, сгона, бочонка, перехода |  | шт. | 150,00 |
|  | Установка тройника |  | шт. | 300,00 |
|  | Установка водопроводного крана |  | шт. | 250,00 |
|  | Установка косого сетчатого фильтра грубой очистки |  | шт. | 300,00 |
|  | Установка водоотвода |  | шт. | 300,00 |
|  | Установка гибкой подводки |  | шт. | 100,00 |
|  | Установка соединения с накидной гайкой («американка») |  | шт. | 250,00 |
| Медные трубы (пайка) |  |  |  |  |
|  | Одна пайка |  | шт. | 410,00 |
|  | Установка муфты, отвода (пайка) |  | шт. | 820,00 |
|  | Установка тройника (пайка) |  | шт. | 1230,00 |
|  | Установка комбинированных муфт (пайка) |  | шт. | 500,00 |
|  | Установка настенного комплекта для смесителя (пайка) |  | шт. | 1200,00 |
|  | Прокладка труб |  | м.п. | 160,00 |
|  | Установка коллектора с пайкой подводящих муфт. Отводящие муфты считаются отдельно в зависимости от количества. |  | шт. | 1650,00 |
|  | Установка коллектора на цангах с установкой подводящих муфт. Отводящие муфты считаются отдельно в зависимости от количества. |  | шт. | 1450,00 |
|  | Установка муфт на цанге |  | шт. | 350,00 |
|  | Установка отводов / тройников на цанге |  | шт. | 600 / 900 |
| Монтаж канализационных труб |  |  |  |  |
|  | Сборка труб канализации ПВХ до Ø50 |  | м.п. | 200,00 |
|  | Установка отводов, тройников ПВХ до Ø50 |  | шт. | 150,00 |
|  | Сборка труб канализации ПВХ Ø110 |  | м.п. | 350,00 |
|  | Установка отводов ПВХ Ø110 |  | шт. | 250,00 |
|  | Установка тройника, компенсатора ПВХ Ø110 |  | шт. | 500,00 |
|  | Установка хомута-держателя трубы (отдельно от прокладки трубы) |  | шт. | 100,00 |
|  | Установка манжеты от Ø32 до Ø70 |  | шт. | 50,00 |
|  | Установка манжеты Ø110 |  | шт. | 100,00 |
|  | Установка гофры Ø50 |  | шт. | 100,00 |
|  | Установка сифона на раковину, мойку |  | шт. | 350,00 |
|  | Установка сифона на двойную мойку |  | шт. | 500,00 |
| СОПУТСТВУЮЩИЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |
| Отключение и включение стояка |  |  |  |  |
|  | Отключение и включение стояка отопления (с нижним розливом) для замены оборудования или ремонта этажность здания до 10 этажей этажность здания свыше 10 этажей |  | шт. шт. | 400,00 800,00 |
|  | Отключение и включение стояка центрального отопления (с верхним розливом) для замены оборудования или ремонта этажность здания до 10 этажей этажность здания свыше 10 этажей |  | шт. шт. | 400,00 800,00 |
|  | Отключение и включение стояка холодного или горячего водоснабжения для замены оборудования или ремонта этажность здания до 10 этажей этажность здания свыше 10 этажей |  | шт. шт. | 300,00 500,00 |
| Бурение отверстий до Ø35 мм |  |  |  |  |
|  | в стенах и перекрытиях (из бетона и кирпича) толщиной до 250 мм |  | шт. | 600,00 |
|  | в стенах и перекрытиях толщиной до 1000 мм |  | шт. | до 1500,00 |
| Монтаж стаканов в перекрытиях для проводки труб до 40 мм |  |  | шт. | 280,00 |
| Заделка отверстий прохода трубы через перекрытие |  |  | шт. | 250,00 |
| Пробивка борозд (штробление) в стенах из материала |  |  |  |  |
|  | - под трубы, материал асбест, пенобетон, полистиролбетон, гипс и т.п. |  | м.п. | 300,00 |
|  | - под трубы, материал кирпич |  | м.п. | 450,00 |
|  | - под трубы, материал бетон |  | м.п. | 550,00 |
|  | - под трубы канализации, до 75 мм |  | м.п. | 800 – 1000 |
|  | - под настенный комплект для смесителя |  | шт. | 600,00 |
| Монтаж кронштейнов, (хомутов) к стене |  |  |  |  |
|  | - до 50 мм |  | шт. | 110,00 |
|  | - до 123 мм |  | шт. | 160,00 |
| Монтаж изоляции трубопроводов |  |  | м.п. | 130,00 |
| Кафельная плитка |  |  |  |  |
|  |  | Демонтаж без сохранения | м2 | 200,00 |
|  |  | Укладка плитки (200*300)) | м2 | 700,00 |
| РАБОТЫ ПО УСТАНОВКЕ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ |  |  |  |  |
|  | Стоимость подведения труб к месту установки санитарно-технического оборудования зависит от метража и видов материалов (штробление стен для укладки труб в стоимость не входит) |  |  |  |
| Установка радиаторов отопления |  |  |  |  |
|  | Установка радиатора или конвектора с установкой кронштейнов и пробивкой |  | шт. | 3000,00 |
|  | Установка радиатора на готовые коммуникации (установка пробок, крепление радиатора на стену, опрессовка изделия) |  | шт. | 1500,00 |
|  | Установка радиатора при проведении работ по монтажу перемычки |  | шт. | 1000,00 |
|  | Монтаж перемычки с кранами (сталь) |  | шт. | 3300,00 |
|  | Монтаж перемычки с пластиковыми кранами (полипропилен) |  | шт. | 2600,00 |
|  | Монтаж перемычки с латунными кранами (полипропилен) |  | шт. | 2800,00 |
|  | Монтаж терморегуляторов |  | шт. | 300,00 |
|  | Монтаж терморегуляторов со снятием радиатора без переделки подвода труб. В стоимость входит демонтаж радиатора, монтаж терморегулятора и нижнего компенсатора и монтаж всей конструкции на место |  | шт. | 1600,00 |
|  | Установка крана, клапана, вентиля до 50 мм |  | шт. | 350,00 |
|  | Монтаж крана со сгоном (типа американка) для радиатора отопления |  | шт. | 400,00 |
| Установка унитаза, биде, писуара |  |  |  |  |
|  | Установка унитаза (крепление к полу, подключение, сборка бачка) |  | шт. | 2000,00 |
|  | Установка (смена) смывного бачка |  | шт. | 800,00 |
|  | Расчеканка труб чугун Ø123 (кол-во соединений) |  | шт. | 1000,00 |
|  | Расчеканка труб ПВХ Ø110 (кол-во соединений) |  | шт. | 450,00 |
|  | Установка гофры для унитаза |  | шт. | 150,00 |
|  | Установка отводов Ø110 |  | шт. | 250,00 |
|  | Установка манжеты Ø123 |  | шт. | 150,00 |
|  | Установка нестандартного унитаза (угловой и т.п.) |  | шт. | 3000,00 |
|  | Установка унитаза, (на готовое место) |  | шт. | 1500,00 |
|  | Установка унитаза с инсталляцией (сборка, подключение) |  | шт. | 5500,00 |
|  | Разворот унитаза (демонтаж, монтаж на новое место, подвод залива воды). Сборка канализации в данную стоимость не входит |  | шт. | 2300,00 |
|  | Установка биде, писуара (на готовое место) |  | шт. | 1500,00 |
|  | Установка биде, писуара (подключение) |  | шт. | 2500,00 |
|  | Установка биде с инсталляцией (сборка, подключение) |  | шт. | 6000,00 |
| Установка смесителей |  |  |  |  |
|  | Монтаж смесителя на гибкой подводке |  | шт. | 800,00 |
|  | Монтаж смесителя («ёлочка») на жёсткой подводки |  | шт. | 950,00 |
|  | Монтаж смесителя с душевой лейкой (с установкой держателей для лейки и эксцентриков) |  | шт. | 1000,00 |
|  | Монтаж смесителя с душевой лейкой (без установки держателей для лейки и эксцентриков) |  | шт. | 800,00 |
|  | Монтаж сложного смесителя (с терморегулятором, бесконтактный, прочие) |  | шт. | 1500,00 |
|  | Установка штанги-держателя для душевой лейки (отдельно) |  | шт. | 350,00 |
|  | Установка держателя для душевой лейки (отдельно) |  | шт. | 200,00 |
| Сборка и подключение душевых кабин (без доработки коммуникаций) |  |  |  |  |
|  | Сборка душевой кабины угловая размерами в диаметре до 1 м. В данную стоимость входит установка поддона с обвязкой, сборка стенок, подключение к водопроводу и канализации |  | шт. | 4500,00 |
|  | Сборка душевой кабины (прямоугольная). В данную стоимость входит установка поддона с обвязкой, сборка стенок, подключение к водопроводу и канализации |  | шт. | 5500,00 |
|  | Сборка душевой кабины угловой или прямоугольной размерами более 1 м в диаметре. В данную стоимость входит установка поддона с обвязкой, сборка стенок, подключение к водопроводу и канализации |  | шт. | 6500,00 |
|  | Установка душевой кабины на подиум |  | шт. | 1500,00 |
|  | Подключение гидромассажа |  | шт. | 500,00 |
|  | Подключение парогенератора |  | шт. | 500,00 |
|  | Монтаж душевого уголка пластик/стекло. В данную стоимость входит установка поддона с обвязкой, сборка стенок, гидроизоляция швов |  | шт. | 4500 / 5500 |
|  | Монтаж душевых шторок пластик (отдельно) |  | шт. | 2900,00 |
|  | Монтаж душевых шторок стекло (отдельно) |  | шт. | 3900,00 |
|  | Установка душевого поддона. В данную стоимость входит установка по уровню, крепление к стене (полу), монтаж обвязки, герметизация швов. |  | шт. | 1600,00 |
|  | Гидроизоляция швов |  | шт. | 750,00 |
|  | Установка душевой колонки с электрооборудованием. В данную стоимость входит крепление к стене, подключение к водопроводу, подключение электросети. Прокладка кабеля и установка автомата в данную стоимость НЕ входит. |  | шт. | 2500,00 |
|  | Установка душевой колонки (угловой, настенной). В данную стоимость входит крепление к стене, подключение к водопроводу. |  | шт. | 2000,00 |
| Установка ванн |  |  |  |  |
|  | Установка ванны чугунной. В стоимость входит установка ванны на ножки, установка по уровню, установка слива перелива, установка дополнительных комплектующих поручней, подголовников и т.д. |  | шт. | 3000,00 |
|  | Установка ванны стальной. В стоимость входит установка ванны на ножки, установка по уровню, установка слива перелива |  | шт. | 2600,00 |
|  | Установка ванны акриловой. В стоимость входит установка ванны на ножки, установка по уровню, установка слива перелива, установка дополнительных комплектующих поручней, подголовников и т.д. В данную стоимость НЕ входит: установка смесителя на ванную, подводка электрики, установка автомата для ванн с гидромассажем. |  | шт. | 2800,00 |
|  | Установка ванны с гидромассажем. В стоимость входит установка ванны на ножки, установка по уровню, установка слива перелива, установка дополнительных комплектующих поручней, подголовников и т.д., установка смесителя на ванную. В данную стоимость НЕ входит: подводка электрики, установка автомата, розетки |  | шт. | 3600,00 |
|  | Установка ванны акриловой нестандартных размеров (угловая и др. конфигурация). В стоимость входит установка ванны на ножки, установка по уровню, установка слива перелива, установка дополнительных комплектующих поручней, подголовников и т.д. В данную стоимость НЕ входит: установка смесителя на ванную, подводка электрики , установка автомата для ванн с гидромассажем. |  | шт. | 4100,00 |
|  | Установка обвязки на ванну (пластик, медь) В данную стоимость входит и подключение к канализации |  | шт. | 800,00 |
|  | Установка обвязки на ванну (с полуавтоматическим клапаном) В данную стоимость входит и подключение к канализации |  | шт. | 1000,00 |
|  | Гидроизоляция швов ванны |  | м.п. | 300,00 |
|  | Установка декоративного уголка на ванную. В данную стоимость входит обрезка по размерам и герметизация швов |  | шт. | 1000,00 |
| Установка полотенцесушителя |  |  |  |  |
|  | Монтаж полотенцесушителя на готовые коммуникации. В стоимость входит: установка американок, крепление полотенцесушителя к стене. |  | шт. | 1400,00 |
|  | Монтаж полотенцесушителя при проведении работ по монтажу перемычки и подведении труб от кранов к полотенцесушителю |  | шт. | 1000,00 |
|  | Нарезка резьбы |  | шт. | 450,00 |
|  | Сборка и установка перемычки с кранами из стали (прямая) |  | к-т | 2040,00 |
|  | Сборка и установка перемычки с кранами из стали (со смещением перемычки в сторону) |  | к-т | 2740,00 |
|  | Сборка и установка перемычки с кранами из стали (на существующее смещение стояка) |  | к-т | 1870,00 |
|  | Сборка и установка перемычки с кранами из полипропилена (прямая) |  | к-т | 2000,00 |
|  | Сборка и установка перемычки с кранами из полипропилена (со смещением перемычки в сторону) |  | к-т | 2400,00 |
|  | Сборка и установка перемычки с кранами из полипропилена (на существующее смещение стояка) |  | к-т | 1800,00 |
| Установка умывальника, раковины, мойки, «мойдодыра» |  |  |  |  |
|  | Монтаж раковины к стене. В стоимость входит: установка кронштейнов, установка сифона, герметизация шва раковины со стеной. Установка смесителя в данную стоимость НЕ входит |  | шт. | 1500,00 |
|  | Монтаж раковины «тюльпан». В стоимость входит: установка кронштейнов, установка сифона, герметизация шва раковины со стеной. Установка смесителя в данную стоимость НЕ входит |  | шт. | 1700,00 |
|  | Установка мини раковины. В стоимость входит: установка кронштейнов, установка сифона, герметизация шва раковины со стеной. Установка смесителя в данную стоимость НЕ входит |  | шт. | 1100,00 |
|  | Монтаж «мойдодыра» настенного, напольного. В стоимость входит: крепление шкафчика к стене, установка по уровню, установка кронштейнов, герметизация шва раковины со стеной, установка сифона, установка смесителя. В данную стоимость НЕ входит: подгонка шкафчика под коммуникации |  | шт. | 2500,00 |
|  | Пропил под трубы в шкафчике «мойдодыра» |  | шт. | 300,00 |
|  | Монтаж зеркала |  | шт. | 500,00 |
|  | Монтаж крупно габаритного зеркала, шкафчика |  | шт. | 1500,00 |
|  | Монтаж зеркала с подсветкой |  | шт. | 750,00 |
|  | Монтаж шкафчика для ванной комнаты |  | шт. | 700,00 |
|  | Монтаж шкафчика для ванной комнаты с подсветкой |  | шт. | 950,00 |
|  | Подключение подсветки для зеркал и навесных шкафчиков (отдельно) |  | шт. | 250,00 |
|  | Установка сифона на раковину, на мойку |  | шт. | 400,00 |
|  | Установка сифона на мойку с переливом |  | шт. | 500,00 |
|  | Установка сифона на двойную мойку |  | шт. | 600,00 |
|  | Установка мойки из нержавеющей стали (в готовый вырез в столешницу). В стоимость входит: установка сифона, герметизация швов, установка смесителя. Пробивка отверстия под смеситель в данную стоимость НЕ входит |  | шт. | 2000,00 |
|  | Монтаж мойки из искусственного камня (в готовый вырез в столешницу). В стоимость входит: установка сифона, герметизация швов, установка смесителя. Пробивка отверстия под смеситель в данную стоимость не входит |  | шт. | 2200,00 |
|  | Пробивка отверстия в мойке (нержавейка / искусственный камень) |  | шт. | 350 / 400 |
|  | Вырез под мойку |  | шт. | 750,00 |
| Прочие сантехнические работы по установке оборудования |  |  |  |  |
|  | Установка крана, клапана, вентиля до 50 мм |  | шт. | 350,00 |
|  | Установка крана со сгоном типа «американка» |  | шт. | 400,00 |
|  | Установка сгонов |  |  |  |
|  | - трубы до ¾ ′ |  | шт. | 400,00 |
|  | - трубы 1 ′ |  | шт. | 450,00 |
|  | - трубы до 1 ½ ′ |  | шт. | 550,00 |
|  | Установка косого сетчатого фильтра грубой очистки |  | шт. | 300,00 |
|  | Установка фильтра тонкой отчистки (магистрального) |  | шт. | 1300,00 |
|  | Установка обратного клапана. |  | шт. | 400,00 |
|  | Установка магистрального фильтра с врезкой в канализацию. В стоимость входит врезка в систему водопровода, врезка тройника в систему канализации, организация дренажа |  | шт. | 2000,00 |
|  | Установка фильтра питьевой воды (монтаж питьевого крана с пробивкой отверстия под него, врезка в систему водопровода, организация дренажа) |  | шт. | 1500,00 |
|  | Установка регулятора давления |  | шт. | 400,00 |
|  | Установка редуктора давления с настройкой |  | шт. | 1800,00 |
|  | Установка системы от протечек (в зависимости от количества датчиков и коммуникаций) |  | шт. | 3500 / 5500 |
|  | Установка проточного водонагревателя. Монтаж электропроводки в стоимость НЕ входит и считается отдельно по прайсу. |  | шт. | 1600,00 |
|  | Установка накопительного водонагревателя (бойлера, титана) до 70 л. Монтаж электропроводки в стоимость НЕ входит и считается отдельно по прайсу. |  | шт. | 2500,00 |
|  | Установка накопительного водонагревателя (бойлера, титана) до 140 л. Монтаж электропроводки в стоимость НЕ входит и считается отдельно по прайсу. |  | шт. | 4000,00 |
|  | Установка посудомоечной машины, стиральной машины. Монтаж электропроводки в стоимость НЕ входит и считается отдельно по прайсу. |  | шт. | 1800,00 |
|  | Установка циркуляционного насоса, насоса повышения давления для горячего и холодного водоснабжения. В стоимость входит: врезка в систему водопровода, подключение электропитания насоса. Прокладка кабеля, установка выключателя, защитного автомата в стоимость не входит и считается по прайсу на электромонтаж. |  | шт. | 2000,00 |
|  | Установка измельчителя пишевых отходов на мойку с двумя корытами. В стоимость входит: демонтаж сифона, установка измельчителя с организацией слива, установка второго сифона и тройника ПВХ, установка пневмокнопки с пробивкой отверстия под неё. Монтаж электропроводки в стоимость НЕ входит и считается отдельно по прайсу. |  | шт. | 2400,00 |
|  | Установка измельчителя пишевых отходов. В стоимость входит: демонтаж сифона, установка измельчителя с организацией слива, установка пневмокнопки с пробивкой отверстия под неё. Монтаж электропроводки в стоимость НЕ входит и считается отдельно по прайсу. |  | шт. | 2100,00 |
| РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |
|  | Смена отдельных участков стальных трубопроводов отопления, ХВС, ГВС до 1 ½ ′ (1 участок длиной до 1 м, соединения труб на резьбе): |  |  |  |
|  | - трубы до ¾ ′ |  |  | 750,00 |
|  | - трубы 1 ′ |  |  | 900,00 |
|  | - трубы до 1 ½ ′ |  |  | 1100,00 |
|  | Смена отдельных участков стальных трубопроводов отопления, ХВС, ГВС до 1¼ ′ (1 участок длиной до 1 м, соединения сварные в зависимости от сложности) |  | 1 стык | 2000 – 3000 |
|  | Смена сгонов |  | 1 сгон |  |
|  | - трубы до ¾ ′ |  |  | 450,00 |
|  | - трубы 1 ′ |  |  | 500,00 |
|  | - трубы до 1 ½ ′ |  |  | 620,00 |
|  | Ремонт стального трубопровода отопления, ХВС, ГВС до 1¼ ′ (сварочные работы в зависимости от сложности) |  | 1 место | 2000 - 3000 |
|  | Ремонт полипропиленовой трубы, соединений, фасонных частей (в зависимости от сложности) |  | 1 место | от 350,00 |
|  | Ремонт металлопластиковой трубы, соединений, фасонных частей (в зависимости от сложности) |  | 1 место | от 250,00 |
|  | Ремонт медной трубы, спаечного соединения (в зависимости от сложности) |  | 1 место | от 600,00 |
|  | Замена стояка отопления, ГВС, ХВС в пределах квартиры без прохода перекрытия (материал полипропилен) |  | шт. | 2200,00 |
|  | Замена стояка отопления, ГВС, ХВС в пределах квартиры с проходом одного перекрытия (материал полипропилен) |  | шт. | 2700,00 |
|  | Замена стояка отопления, ГВС, ХВС в пределах квартиры с проходом двух перекрытий (материал полипропилен) |  | шт. | 3200,00 |
|  | Замена канализационного стояка в пределах квартиры без прохода перекрытия (материал ПВХ) |  | шт. | 2000,00 |
|  | Замена канализационного стояка в пределах квартиры с проходом одного перекрытия (материал ПВХ) |  | шт. | 2500,00 |
|  | Замена канализационного стояка в пределах квартиры с проходом двух перекрытий (материал ПВХ) |  | шт. | 3000,00 |
|  | Замена канализационного стояка в пределах квартиры с проходом двух перекрытий и смещением оси (материал ПВХ) |  | шт. | 3500,00 |
|  | Ремонт канализационных ПВХ труб |  | 1 место | 550,00 |
|  | Смена отдельных участков внутренних чугунных канализационных выпусков |  | до 1 м |  |
|  | - диаметр канализационного выпуска до 75 мм |  |  | 750,00 |
|  | - диаметр канализационного выпуска до 123 мм |  |  | 850,00 |
|  | Зачеканка чугунного отвода, тройника канализации до Ø75 |  | шт. | 500,00 |
|  | Зачеканка чугунного трубопровода канализации Ø75 |  | м.п. | 500,00 |
|  | Зачеканка чугунного отвода, тройника канализации Ø123 |  | шт. | 1000,00 |
|  | Зачеканка чугунного трубопровода канализации Ø123 |  | шт. | 1000,00 |
|  | Замена прокладки в смесителе |  | шт. | 100,00 |
|  | Замена кран буксы в смесителе |  | шт. | 200,00 |
|  | Замена кранов двойной регулировки |  |  |  |
|  | - диаметр прохода 15мм |  | шт. | 350,00 |
|  | - диаметр прохода 20мм |  | шт. | 350,00 |
|  | - диаметр прохода 32мм |  | шт. | 400,00 |
|  | Замена отсекающего крана |  | шт. | 300,00 |
|  | Замена стоякового крана |  | шт. | 1000,00 |
|  | Замена пробковых спускных кранов |  | шт. | 250,00 |
|  | Притирка пробковых кранов |  | шт. | 100,00 |
|  | Замена вентилей и клапанов |  |  |  |
|  | - диаметр прохода 20мм |  | шт. | 300,00 |
|  | - диаметр прохода 32мм |  | шт. | 350,00 |
|  | - диаметр прохода 50мм |  | шт. | 400,00 |
|  | Замена секций чугунного радиатора |  |  |  |
|  | - одной или двух крайних |  | шт. | 1250,00 |
|  | - одной или двух средних |  | шт. | 1450,00 |
|  | Снятие секций чугунного радиатора |  |  |  |
|  | - одной или двух крайних |  | шт. | 800,00 |
|  | - одной или двух средних |  | шт. | 1000,00 |
|  | Переборка секций радиаторного блока |  | шт. | 750,00 |
|  | Прочистка и промывка радиаторных блоков |  |  |  |
|  | - для радиаторов массой до 80кг |  | шт. | 1000,00 |
|  | - для радиаторов массой 80 - 160кг |  | шт. | 1500,00 |
|  | Замена выпуска |  | шт. | 250,00 |
|  | Замена гофрированной трубы |  | шт. | 100,00 |
|  | Замена гибкой подводки |  | шт. | 100,00 |
|  | Замена кронштейнов |  | шт. | 150,00 |
|  | Замена сифона |  |  |  |
|  | - на пластмассовых трубопроводах |  | шт. | 350,00 |
|  | - на чугунных трубах |  | шт. | 500,00 |
|  | Смена сидений к унитазу со снятием смывного бачка |  | шт. | 500,00 |
|  | Смена сидений к унитазу без снятия смывного бачка |  | шт. | 150,00 |
|  | Ремонт арматуры бачка смывного (без ремонтного комплекта) |  | шт. | 250-450 |
|  | Регулировка смывных бачков |  | шт. | 100,00 |
|  | Укрепление расшатанного унитаза |  | шт. | 500,00 |
|  | Замена поплавка смывного бачка: |  |  |  |
|  | - импортный |  | шт. | 500,00 |
|  | - отечественный |  | шт. | 150,00 |
|  | Замена резиновой манжеты унитаза |  | шт. | 200,00 |
|  | Замена резиновой манжеты смывного бачка |  | шт. | 150,00 |
|  | Прочистка канализационной разводки внутри квартиры |  | м.п. | от 500,00 |
|  | Прочистка приборов канализации |  | шт. | от 500,00 |
|  | Прочистка и промывка сифонов под раковиной |  | шт. | 400,00 |
|  | Прочистка и промывка фильтра грубой очистки |  | шт. | 100,00 |
|  | Замена арматуры унитаза со снятием бачка |  | шт. | 1000,00 |
|  | Замена арматуры унитаза без снятия бачка |  | шт. | 500,00 |
|  | Замена сливного бачка унитаза |  | шт. | 1000,00 |
|  | Замена конусной манжеты унитаза |  | шт. | 500,00 |
|  | Замена кранов для полотенцесушителя |  | шт. | 1000,00 |
| РАБОТЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ УЧЕТА ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ |  |  |  |  |
|  | Установка водомерных счетчиков (на неподготовленные коммуникации) |  |  |  |
|  | - 2 счетчика |  |  | 1800,00 |
|  | - 4 счетчика |  |  | 2800,00 |
|  | Замена квартирных приборов учета расхода воды |  |  |  |
|  | - 1 счетчика |  |  | 500,00 |
|  | - 2 счетчиков |  |  | 950,00 |
|  | - 4 счетчиков |  |  | 1800,00 |
|  | Установка (перенос, замена) распределителя тепла на отопительном приборе |  |  | 450,00 |
|  | Приёмка счётчиков ХВС, ГВС и распределителей тепловой энергии в коммерческий учет |  |  | 100,00 |
| Вызов слесаря-сантехника для оценки объема и стоимости работ |  |  |  | 100,00 |
| Шеф-монтажные работы |  |  |  | от 1500,00 |
| Закупка материала и доставка |  |  |  | от 450,00 |
| Простой мастера по вине заказчика |  |  |  | 250,00 / час. |
| Коэффициент за работу в стесненных условиях |  |  |  | 1,2 |
| Работы не указанные в прайс-листе считаются на договорной основе! |  |  |  |  |
| Расходные материалы в стоимость работ не входят и оплачиваются заказчиком отдельно! |  |  |  |  |